## Ark1
Sammenligningsskema for opvarmning
(tast i de gule felter)
[17 empty] | opdateret | 2025-12-16
Standardhus | [9 empty] | Lavenergihus
Areal (standard 130 [m2]) | 125 | [m2] | [7 empty] | Areal | 125 | [m2]
Varmeforbrug standardhus (standard 18,1 [MWh]) | 13.4 | [MWh] | [7 empty] | Energiramme (BR2020 25,0 [kWh/m2/år]) (Kan ændres) | 25 | [kWh/m2/år]
Investering varmepumpe | 125000 | [DKK] (ekskl. Moms) | [7 empty] | Investering varmepumpe | 125000 | [DKK] (ekskl. Moms)
Kalkulationsrente | 4% | [8 empty] | Kalkulationsrente | 4%
Afskrivningstid | 25 | år | [7 empty] | Afskrivningstid | 25 | år
Standard fjernvarmeopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi fjernvarmeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 13.4 | [MWh] |  |  | á | 45 | [DKK/MWh] | 603 | [DKK] | Varmeforbrug lavenergihus | 11 | [MWh] |  |  | á | 45 | [DKK/MWh] | 495 | [DKK]
Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 0 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] | Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 6.4 | [DKK/m2] |  | [DKK]
| 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 12.8 | [DKK/m2] | 384 | [DKK] |  | 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 6.4 | [DKK/m2] | 192 | [DKK]
| 101-150 | [m2] | 25 | [m2] | á | 12.8 | [DKK/m2] | 320 | [DKK] |  | 101-150 | [m2] | 25 | [m2] | á | 6.4 | [DKK/m2] | 160 | [DKK]
| 151-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 12.8 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] |  | 151-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 6.4 | [DKK/m2] | 0 | [DKK]
Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 35 | [m] | á | 800 | [DKK/m] | 1723.399 | [DKK] | Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 35 | [m] | á | 800 | [DKK/m] | 1723.399 | [DKK]
Investeringsbidrag | [5 empty] | 20000 | [DKK] | 1230.9993 | [DKK] | Investeringsbidrag | [5 empty] | 20000 | [DKK] | 1230.9993 | [DKK]
Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [5 empty] | 1200 | [DKK] | 1200 | [DKK] | Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [5 empty] | 600 | [DKK] | 1048 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 5461.3983 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 4849.3983 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 1365.3496 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 1212.3496 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 6826.7479 | [DKK] | [8 empty] | 6061.7479 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 8192.0974 | [DKK] | I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 7274.0974 | [DKK]
Standard elopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 13.4 | [MWh] | [7 empty] | Varmeforbrug lavenergihus | 11 | [MWh]
[10 empty] | COP varmepumpe | 3.5 | [-]
Pris gns. elspotpriser (2025.12.16) inkl. afgift | 247 | [øre/kWh] (inkl. moms) | [7 empty] | Pris gns. elspotpriser (2025.12.16) ekskl. afgift | 247 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 13400 | [kWh] |  |  | á | 197.6 | [øre/kWh] | 26478.4 | [DKK] | Elforbrug til opvarmning | 3142.8571 | [kWh] |  |  | á | 197.6 | [øre/kWh] | 6210.2857 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [9 empty] | Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 72 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -72 | [øre/kWh] | -9648 | [DKK] | 4.000 kWh 72 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -72 | [øre/kWh] | -2262.8571 | [DKK]
[10 empty] | Serviceomkostninger | [7 empty] | 2500 | [DKK]
[10 empty] | Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 7693.7455 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 16830.4 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 14141.1741 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 4207.6 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 3535.2935 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 21038 | [DKK] | I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 17676.4676 | [DKK]
Standard varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 13.4 | [MWh]
COP varmepumpe | 3.5 | [-]
Pris gns. elspotpriser (2025.12.16) inkl. afgift | 247 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 3828.5714 | [kWh] |  |  | á | 197.6 | [øre/kWh] | 7565.2571 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 72 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -72 | [øre/kWh] | -2756.5714 | [DKK]
Serviceomkostninger | [7 empty] | 2500 | [DKK]
Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 7693.7455 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 15002.4312 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 3750.6078 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 18753.0391 | [DKK]
Standard olieopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 13.4 | [MWh]
Brændværdi fyringsolie | 10 | [kWh/l]
Virkningsgrad kedel | 0.9 | [-]
Pris fra fyringsolie-online.dk Super Olie (2025.12.16) | 10.99 | [DKK/l] (inkl. moms)
Olieforbrug | 1488.8889 | [l] |  |  | á | 8.792 | [DKK/l] | 13090.3111 | [DKK]
Oliefyrsservice, skorstensfejning, el til brænder og pumper m.m. | [7 empty] | 2000 | [DKK]
Reparation, forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 2000 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 17090.3111 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 4272.5778 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 21362.8889 | [DKK]
Note on B7: Trine Davidsen - Hvide Sande Fjernvarme: https://energieksperten.dk/pris-paa-varmepumpe-inkl-installation-det-fulde-overblik-2025/ Luft til vand Pris er mellem 100000-150000 Jordvarme Pris er mellem 150000-250000